## Listado
LISTADO ZPATOS
|  | Ref: Obra: | TS2600010340
|  | Cliente: | GranjA DE PEPE |  | Respons: | CHENTE
|  | Proyecto: | JUAN 15 |  | Impresión: | 2027-03-03
[5 empty] | Entrega: | 2026-03-30
A3 | MARCA | REFERENCIA | DESCRIPCION | SALIDA UNIDAD | ENTRADA UNIDAD | TOTAL PEDIDO | PEDIDO
76666 | GAESTOPAS | GTF1000 | VENTILADOR+FILTRO 110X110 230VAC | 1 |  | 1
76665 | GAESTOPAS | GFI1000 | FILTRO 110x110 | 1 |  | 1
75884 | GAESTOPAS | 607287 | TERMOSTATO CONTACTO CUADRO | 1 |  | 1
73809 | ERICO | 534017 | FLEXIBAR 3x24x1 413A - 1 METRO | 4 |  | 4
65794 | ERICO | 550290 | 550290 BARRA TCB 20X10X1000 [564 A] M8 1m | 1 |  | 1
| LEGRAND | Q117119601 | Cuadro Electrico Legrand | 1 |  | 1
79562 | LEGRAND | 5818 | CORTACIRCUITO SECC. TO P+N | 4 |  | 4
79563 | LEGRAND | 13302 | FUSIBLE CILINDRICO /0/2 | 4 |  | 4
79564 | LEGRAND | 20051 | XL3 OBTURADOR 24 MOD | 3 |  | 3
71109 | LEGRAND | 20119 | XL3 400 ARMARIO 1900/1750H 35M | 1 |  | 1
80696 | LEGRAND | 20139 | XL3 400 CELDA LATERAL 1900H | 1 |  | 1
80697 | LEGRAND | 20149 | XL3 TAPA PLENA C/LATERAL 1750H | 1 |  | 1
80698 | LEGRAND | 20169 | XL3 PUERTA MET C/LATERAL 1900H | 1 |  | 1
79672 | LEGRAND | 20201 | XL3 SOPORTE+RAIL LARGO 515 | 2 |  | 2
80699 | LEGRAND | 20204 | RAIL UNIVERSAL | 1 |  | 1
80700 | LEGRAND | 20207 | XL3 PLACA PX-IS 250 VERT | 1 |  | 1
80701 | LEGRAND | 20211 | XL3 PLACA DPX3 160/250 VERT | 2 |  | 2
80702 | LEGRAND | 20279 | XL3 PUERTA EXTRAPLAN MET 1900H | 1 |  | 1
79565 | LEGRAND | 20291 | XL3 CERRADURA LLAVE TIPO 405 | 2 |  | 2
79671 | LEGRAND | 20300 | XL3 TAPA MET P/MODULAR 150H | 2 |  | 2
80703 | LEGRAND | 20307 | XL3 TAPA DPX-IS 250 VERT | 1 |  | 1
80704 | LEGRAND | 20310 | XL3 TAPA MET DPX3 250 300H | 2 |  | 2
79845 | LEGRAND | 20342 | XL3 TAPA PLENA METÁLICA 150H | 1 |  | 1
80705 | LEGRAND | 20343 | XL3 TAPA PLENA METÁLICA 200H | 2 |  | 2
79582 | LEGRAND | 26088 | RELÉ DIFERENCIAL 2 MODULOS | 4 |  | 4
79670 | LEGRAND | 26092 | TOROIDAL DIAM 35MM | 3 |  | 3
79583 | LEGRAND | 26093 | TOROIDAL DIAM 80MM | 1 |  | 1
79584 | LEGRAND | 26249 | ADAPT. TERMINALES DPX 630 4P | 1 |  | 1
79585 | LEGRAND | 26662 | DPX-IS-4P 400A M.F. | 1 |  | 1
71525 | LEGRAND | 37310 | XL3 SOPORTE JUEGO BARRAS 400A | 4 |  | 4
79587 | LEGRAND | 37385 | KIT UNION EQUIPOTENCIAL | 2 |  | 2
79588 | LEGRAND | 37419 | PLETINA SECCION 32 X 5 | 4 |  | 4
79589 | LEGRAND | 37438 | PLETINA SECCION 25 X 4 | 1 |  | 1
79590 | LEGRAND | 405226 | ELEVADOR DE PERFIL 20 MOD | 2 |  | 2
70806 | LEGRAND | 407752 | MAGNET DX3 6/10 KA C P+N 6A | 1 |  | 1